644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36

тел/факс: (3812) 600-204, 601-621

E-mail: tto@vzlet-omsk.ru

http: www.vzlet-omsk.ru

Опросный лист для изготовления Канализационной Насосной Станции (КНС)

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Месторасположение объекта: |  |
|  | Наименование параметра | Показатели |
| 1 | Максимальный приток сточных вод |  | м3/ч |
| 2 | Расчетный напор на выходе из КНС в точке А |  | м |
| 3 | рабочих насосов резервных насосов запасных насосов на склад |  | шт штшт |
| 4 | Длина и материал напорного трубопровода | L= | м |
| 5 | Корзина для мусора Отбойник Дробилка |
| 6 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода |  | м |
| 7 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) | шт |
| 8 | Наружный диаметр и толщина стенки самотечного трубопровода |  | мм |
| 9 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода |  | мм |
| 10 | Глубина заложения самотечного трубопровода H1 (от уровня земли до оси трубопровода) |  | м |
| 11 | Глубина заложения напорного трубопровода Н2 (от уровня земли до оси трубопровода) |  | м |
| 12 | Вид стоков | хоз.-быт. ливневые |
| 13 | Материал корпуса КНС | полиэтилен (Hобщ до 5м) стеклопластик сталь |
| 14 | Исполнение шкафа управления | наружное в помещении ливневые |
| 15 | Количество вводов эл. питания | один два два с АВР |
| 16 | Требуется ли система взмучивания осадка | да нет |
| 17 | Требуется ли учет стоков | да нет |
| 18 | Возвышение верхней части КНС над уровнем земли НЗ | м |
| 19 | Требуется ли изготовление наземного павильона | да нет |  |
| Параметры патрубков | Напорный | Самотечный |
| Направление патрубков | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Расположение кабельного ввода | 3 | 6 | 9 | 12 |

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Корпус КНС |
| 2 | Погружной насос |
| 3 | Опускное устройство |
| 4 | Направляющие |
| 5 | Обратный клапан |
| 6 | Затвор гильотинный |
| 7 | Поплавковый выключатель |
| 8 | Корзина (отбойник, дробилка) |
| 9 | Шкаф управления |
| 10 | Щит АВР |
| 11 | Клеммная коробка |
| 12 | Напорные трубопроводы |

Дополнительные требования: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Подпись заказчика __________ «____» ___________ 20___г.