644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36

тел/факс: (3812) 600-204, 601-621

E-mail: tto@vzlet-omsk.ru

http: www.vzlet-omsk.ru

Опросный лист для проектирования и изготовления насоса на понтоне МПН

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Почтовый адрес |  |
| Месторасположение водоема: |  |

| №, п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная производительность насоса | м3/ч |
| 2 | Расчетный напор насоса | м |
| 3 | Назначение | - Полив - Осушение водоема - Водоснабжение - Технические нужды |
| 4 | Вид водоема | - Река - Озеро - Отстойник - Шламохранилище |
| 5 | Глубина водоема в месте эксплуатации | м |
| 6 | Исполнение шкафа управления | - Внутреннее (IP 54) - Наружное (УХЛ1) - Павильон для ШУ |
| 7 | Режим работы автоматики | - по давлению - ручное управление |
| 8 | Необходимая длина кабеля | м |
| 9 | Гибкий напорный трубопровод, | - да L= м - нет |
| 10 | Рыбозащита, защита от мусора | - да - нет |

По требованию заказчика: плавсредство для фиксации и эксплуатации МПН на водоеме (лодка ПВХ)

Дополнительные требования:  ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика  _________________   «____» ___________ 20___ г.