Опросный лист для изготовления щита управления насосными агрегатами

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

|  | Наименование параметра | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и параметры подключаемых электродвигателей |
|  | Общее количество насосов, управляемых от щита управления: | шт. |
|  | Тип электродвигателя: |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, Рн | кВт |
|  | Номинальный ток | А |
|  | Напряжение | В |
|  | Частота вращения | об/мин |
| 2. | Управление, пуск, контроль |
|  | Управление: | Местное Дистанционное (удаленное) Ручное Автоматическое |
|  | Режим пуска двигателя: | Прямой пуск Комбинированный (звезда - треугольник) Устройство плавного пуска Частотный преобразователь |
|  | Контролируемый параметр: □ Давление укажите номинальное давление □ Уровень укажите число контролируемых уровней |  |
|  | Требуется ли датчик контролируемого параметра | да нет |
|  | Диапазон измерения |  |
|  | Если датчик уже имеется, укажите |  |
|  | Тип датчика |  |
|  | Наименование датчика |  |
|  | Выходной сигнал датчика |  |
|  | Алгоритм работы |  |
| 3. | Условия окружающей среды |
|  | Температура | min °C max °C |
|  | Влажность (без конденсата) | до % |
|  | Требуемая степень защиты | IP |

Дополнительные требования:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 200__ г.