г. Омск, ул. Завертяева, 36, тел.: (3812) 600-204,601-621 факс: (3812) 601-970, 602-030, 600-204,

e-mail:   vzlet@vzlet-omsk.ru, www.vzlet-omsk.ru

Опросный лист для изготовления установки повышения давления

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо, должность: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Наименование объекта: |  |

| Назначение |  | водоснабжение циркуляция в системе отопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перекачиваемая среда |  | вода другие жидкости ________________ t < 50ºС 51 ºС < t < 99ºС 100 ºС < t < 140ºС |  |
| Количество насосов |  | ______________ рабочих, шт ____________ резервных, шт |  |
| Вид водоисточника | 1. Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку. |  | мин. давление Р1min атм макс. давление Р1max атм |
|  | 2. Забор воды из водоема, либо из резервуара. |  |  |

| Н1min= м |  | Н2min= м |  |  | Н3min= м | Н4min= м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1max= м |  | Н2max= м |  |  | Н3max= м | Н4max= м |  |
| L= м |  |  |  |  | Ду= мм |  |  |
| Подача | Qp м³/ч |  |  | Требуемое давление на выходе из установки |  |  | Р атм |
| Регулирование |  |  | каскадное каскадно-частотное (один частотный преобразователь) частотное (количество частотных преобразователей по количеству рабочих насосов) |  |  |  |  |
| Диаметры коллекторов, мм |  |  | _________________ на входе _______________ на выходе |  |  |  |  |
| Сигнализация на диспетчерский пункт |  |  | Да Нет |  |  |  |  |
| Тип сигнала диспетчеризации |  |  | «Сухой контакт» Интерфейс проводной: Тип: ________________ Протокол:______________ (например RS-485) Беспроводная связь: Тип: ________________ Протокол:______________ (например GSM) Другое _________________________________________ |  |  |  |  |
| Место установки |  |  | в существующем здании (в Вашем) в павильоне (нашего производства) |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.